耗材目录：

| 科室 | 耗材名称 | 单位 | 数量 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童眼科 | 玻璃体腔注药术手术包 | 套 | 10 | 2600 | 手术包包括：成人开睑器、眼科角尺（测量尺）、眼科显微镊、眼科显微剪刀各一个 |
|  | 眼外伤手术包 | 套 | 3 | 3500 | 手术包包括：开睑器、直头剪刀、弯头剪刀、有齿镊子、无齿镊子、持针器、弯钳 、弯盘（显微器械）各一个 |
|  | 睑板腺按摩镊 | 把 | 10 | 280 | 总长度：10CM，按压长方头 ：3*6mm |
|  | 荧光素钠试纸条和丽丝胺绿试纸条 | 包 | \ | 2000 | 荧光素钠试纸条和丽丝胺绿试纸条 |
| 胸外科 | 一次性吸引灌流导管 | 套 | \ | 2600 | 手术使用，方便操作，减少手术出血，避免交叉感染 |

备注：

1、供应商应自确认采购方订单通知起3日内交货，最长不超过5日，紧急医用耗材供应商应在24小时内送到。

2、若产品均有阳光采购价，价格栏以阳光采购价为单位进行报价，所有报价以最小单位进行报价。

3、供应商应按照下方表格部分的固定格式制作报价表。

| 公司名称 | 产品 名称 | 生产厂家 | 规格 型号 | 注册证名称 | 注册证号 | 单位 | 单价（元） | 是否有医保收费代码 | 医保收费代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否 |  |