耗材目录：

| 科室名称 | 耗材名称 | 参考单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儿童保健科 | 创口贴 | 5 | 带有卡通图案，小孩使用 |
| 心脏外科 | 可吸收血管封合医用胶 | 3800 | 各规格型号，术中封合血管使用 |
|  | 颅骨网板及螺钉系统 | 7848 | 主动脉夹层使用 |
|  | PEEK胸骨固定带 | 6300 | 各规格型号，术中固定使用 |
| 神经外科 | 一次性使用脑室外引流器 | 1500 | 医保可计费耗材 |
| 妇二科 | 贻贝粘蛋白水凝胶敷料 | 288 | / |
|  | 吉尼环 | 138 | 用于患者子宫较大曼月乐环治疗易脱落情况，联同曼月乐环一起宫腔放置 |
| 骨伤二科 | 生物光素功能性外固定系列产品 | 452 | 各规格型号，有消肿止痛愈合功效 |
|  | 一次性双极射频等离子体手术电极（AC301等离子刀头） | 12000 | 开展脊柱微创手术UBE脊柱内镜椎管内止血专用 |
|  | 一次性双极射频等离子体手术电极（AC405射频切割凝闭刀头） | 4000 | 开展脊柱微创手术UBE脊柱内镜椎管外剥落专用 |
| 肿瘤乳腺外科 | 一次性活检针 | 475 | 各规格型号，注射器和针为一体式 |
|  | 一次性乳腺定位针 | 600 | 各规格型号，带钩（单钩、多钩） |
|  | 一次性使用肺结节定位针 | 2000 | 各规格型号，带钩（单钩、多钩） |
|  | 人工乳房植入体 | 15000 | 乳腺癌乳腺切除后乳房再造的假体 |
| 胸外科 | 一次性无菌腹腔引流导管 | 200 | 各规格型号，气胸、血胸等引流使用 |
| 推拿疼痛科 | 植入式脊髓刺激电极 | 13480 | 用于神经病理性疼痛，特点为防止时间短 |
| 普外肝胆一科 | 一次性取石网篮 | 2500 | 配合胆道镜使用 |
| 血液透析中心 | 低通透析器 | 80 | 配合透析机使用 |
|  | 高通透析器 | 100 | 配合透析机使用 |
| 妇三科 | 一次性使用肛门管 | 0.5 | 各规格型号，灌肠使用 |
| 病理科 | 异常糖链糖蛋白检测 | 430 | 用于肿瘤细胞代谢的检测 |
| 泌尿外科 | 一次性输尿管导引鞘 | 3800 | 有负压吸引功能、鞘末端可弯曲 |

备注：

1、供应商应自确认采购方订单通知起3日内交货，最长不超过5日，紧急医用耗材供应商应在24小时内送到。

2、若产品均有阳光采购价，价格栏以阳光采购价为单位进行报价，所有报价以最小单位进行报价，可以分项报价。

3、供应商应按照下方表格部分的固定格式制作报价表。

4、现场需携带报名时所提供资料，装订成册，除此之外需单独携带一份报价表，不与上述资料装订在一起，报价表以产品为单位分开制作，不要多个产品放在同一张报价表上。

5、报名三家及三家以上进行一次报价，三家以下重新开展二次询价报名，若已经是二次询价，三家及三家以上同样为一次报价，三家以下进行议价谈判。

| 公司名称 | 产品 名称 | 生产厂家 | 规格 型号 | 注册证名称 | 注册证号 | 单位 | 单价（元） | 是否有医保收费代码 | 医保收费代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否 |  |