采购清单及产品主要规格参数、数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **数量** |
| 1 | 防火门 | 钢质、甲级、3C证书、流向指示牌及检验报告 | 30 |

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

3、货物包装运输、供货时间、供货地点、技术保障等要求。

4、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

5、采购标的的验收标准。

陕中二附院秦都院区更换5号住院楼防火门项目报价单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **单价（元）** | **数量（台）** | **总价（元）** |
| 防火门 |  | 30 |  |

公司名称：（盖章）

日期：